## MK-X Plus 6-24кВт
йй

## Легенда
Поз. | Наименование | Применяемость/кол-во | [10 empty] | Код 1С* | Артикул | Штрих-код | Тип упаковки
|  | MK-X Plus И2 | [7 empty] | MK-X Plus И3
|  | 6кВт | 9кВт | 12кВт | 14кВт | 15кВт | 18кВт | 21кВт | 24кВт | 30кВт | 36кВт | 42кВт
1 | Контроллер ZOTA X-Line100E (Lux-X, MK-X, Solid-X) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57567 | DU4991100217 | 4640207903535 | гофрокороб
2 | Датчик перегрева ZOTA 1-3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | DT4218700008 | 4630086983407 | пакет прямоугольный
3 | Датчик перегрева (термостат ТК24) 85°С | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51268 | DT4218700034 | 4650242935316 | пакет прямоугольный
4 | Датчик температуры гильза d7х50_Lm (-40+100), 0,35м, MF 2x02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42690 | DT4218700012 | 4630086988266 | пакет прямоугольный
5 | Датчик температуры воды ZOTA 1-3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 810 | DT4218700009 | 4630086983391 | пакет прямоугольный
6 | Корпус MK-X 9-24 (Ampera Plus 9-24, MK-Х Plus 6-24) Ст20-27*5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 58213 | ZM4991100039 | 4640207914425 | гофрокороб
7 | Корпус MK-X Plus 30-42 (Ст20-34*5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 58520 | ZM4991100042 | - | -
8 | Основание MK-Х Plus 6-9 кВт | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67766 | ZM4991100089 | - | -
9 | Основание MK-Х Plus 12-15 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67337 | ZM4991100090 | - | -
10 | Основание MK-Х Plus 18-24 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 67844 | ZM4991100091 | - | -
11 | Основание MK-Х Plus 30-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 67504 | ZM4991100087 | - | -
12 | ТЭНБ-3,00 кВт П 2" Т | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50598 | TT3443527203 | 4630031603053 | не указан
13 | ТЭНБ-4,50 кВт П 2" Т | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50599 | TT3443527204 | 4630031603060 | не указан
14 | ТЭНБ-6,00 кВт П 2" Т | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50600 | TT3443527206 | 4630031603077 | не указан
15 | ТЭНБ-5,00 кВт П 2" Т | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 69442 | TT3443527205 | 4640207915651 | не указан
16 | ТЭНБ-7,50 кВт П 2" Т | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50601 | TT3443527207 | 4630031603084 | не указан
17 | ТЭНБ-9,00 кВт П 2" Т | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 50602 | TT3443527209 | 4630031603091 | не указан
18 | ТЭНБ-12,00 кВт П 2" Т | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 50595 | TT3443527212 | 4630031603107 | не указан
19 | ТЭНБ-15,00 кВт П 2" Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50596 | TT3443527215 | 4630031603114 | не указан
20 | Стенка кожуха MK-X 4,5-24 (MK-Х Plus 6 - 24) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 62346 | ZM4991100046 | - | -
21 | Стенка кожуха MK-Х Plus 30-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 62370 | ZM4991100043 | - | -
22 | Лицевая панель кожуха MK-X 4,5-36 (MK-Х Plus 6-42) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55414 | ZM4991100037 | - | -
23 | Втулка переходная G1/2"- G1/4" для датчика давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60582 | DT4991100003 | 4640207910199 | пакет прямоугольный
24 | Датчик давления TY 87/H (Campini) с проводом подключения (Х18) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61872 | DT4218700045 | 4640207907120 | пакет прямоугольный
25 | Кронштейн контроллера MK-X 4.5-24 (MK-Х Plus 6-42) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60559 | ZM4991100062 | - | -
26 | Радиатор СИЛА 6-9 кВт (Solid-X 6-9; Ampera Pro 9, MK-X Plus 6-9) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58073 | DU4991100262 | 4640207906246 | гофрокороб
27 | Радиатор СИЛА 12-15 кВт (Solid-X 12-15; Ampera Pro 12-14, MK-X Plus 12-15) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 58081 | DU4991100263 | 4640207906291 | гофрокороб
28 | Радиатор Solid-X 18-24; (MK-X Plus 18-24, Ampera Pro 18-24) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 58082 | SS4991100081 | - | -
29 | Радиатор Solid-X 30-42 (BAXI Ampera PRO 30-45, MK-X Plus 30-42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 61965 | SS4991100078 | - | -
30 | Пластина прижима датчика ZOTA Solid, MK-S Plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55362 | DT4991100002 | 4650242934609 | пакет прямоугольный
31 | Патрубок насоса MK-X Plus 6-24 (Ст20-27*5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 60916 | ZM4991100092 | - | -
32 | Патрубок насоса гнутый MK-X 30-36 (MK-Х Plus 30-42) Ст20-34*5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 62616 | ZM4991100093 | - | -
33 | Сгон аварийный MK-X 4,5-36 (MK-Х Plus 6-42) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58482 | ZM4991100058 | - | -
34 | Кронштейн крепления патрубка MK-Х Plus 6-24 (Ampera Pro 9-24) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 62358 | ZM4991100094 | - | -
35 | Кронштейн крепления патрубка MK-X 30-36 (MK-Х Plus 30-42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 62354 | ZM4991100081 | - | -
36 | Трубка силиконовая 6х2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6184 | DU4991100096 | 4630086989102 | пакет прямоугольный
37 | Планка монтажная BAXI Ampera Plus 6-36; PRO 9-45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57571 | BX4991100231 | - | -
38 | Планка защитная MK-Х Plus 30-42 (BAXI Ampera PRO 30-45) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 62371 | ZM4991100095 | - | -
39 | Кронштейн радиаторов Solid-X 30-42; 72-100 (MK-X 30-42; BAXI Ampera PRO 30-45) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 62372 | SS4991100104 | - | -
40 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-63N 3P 6kA 16A C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37059 | CB3421603616 | 4630086983698 | пакет прямоугольный
41 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-63N 3P 6kA 25A C | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37060 | CB3421603625 | 4630086983728 | пакет прямоугольный
42 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-63N 3P 6kA 32A C | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37061 | CB3421603632 | 4630086983735 | пакет прямоугольный
43 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-63N 3P 6kA 40A C | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 37062 | CB3421603640 | 4630086983742 | пакет прямоугольный
44 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-63N 3P 6kA 63A C | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 37064 | CB3421603663 | 4630086983773 | пакет прямоугольный
45 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-125 3P 10kA 80A C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 37069 | CB3422031080 | 4630086984855 | пакет прямоугольный
46 | Независимый расцепитель ZOTA Ev3S3 DC 12V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37072 | EV4991103312 | 4630086983575 | пакет прямоугольный
47 | Заглушка ЗНИ 10 синий (D-FJ4/10 Blue) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 258 | DU4991100101 | 4630086989263 | пакет прямоугольный
48 | Зажим клеммный ЗНИ-10 синий (FJ10N/B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 292 | DU4991100102 | 4630086989270 | пакет прямоугольный
49 | Зажим клеммный ЗНИ-35 синий (FJ35NL/В, с крышкой) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 293 | DU4991100114 | 4650242930755 | пакет прямоугольный
50 | Зажим клеммный FJ3N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51327 | DU4991100287 | - | -
51 | Зажим клеммный FJ3N/B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51328 | DU4991100289 | - | -
52 | Ограничитель на DIN-рейку (YXD10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 408 | DU4991100048 | - | -
53 | Переключатель, клавишный IRS-101-1C3 WHITE 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43556 | DU4991100047 | 4630086983568 | пакет прямоугольный
54 | Защелка пластиковая SK4-014 белая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58869 | DU4991100384 | - | -
55 | Предохранитель ZH214-040, 4А / 250V 5*20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2724 | DU4991100050 | 4630086983605 | пакет прямоугольный
56 | Реле твердотельное BSR-1/032F-38 40Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 50586 | RL4211000006 | 4650242931585 | пакет прямоугольный
57 | Реле твердотельное BSR-1/032F-38 60Z | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 58072 | RL4211000012 | 4640207906376 | пакет прямоугольный
58 | Держатель предохранителя ZH254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252 | DU4991100068 | 4630086987092 | пакет прямоугольный
59 | Насос ZOTA RING 25/60 S 130 (8 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 32939 | ZR3630062301 | - | -
60 | Насос ZOTA RING 25/70 S 130 (8 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 36640 | ZR3630072301 | - | -
61 | Предохранительный клапан D=1/2" 3 bar Kramer c отв. д/манометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4344 | KR0146 | - | -
62 | Манометр d40mm, 0-4 бар, 1/4 G, 1,5м, белый фон, черная графика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44858 | 40060548 | 4640207910991 | без упаковки
63 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" 10 bar; t=110*C, 1,3 мм латунь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54990 | HA4992000003 | 4650242932735 | гофрокороб
64 | Жгут управления MK-Х Plus 6-9 (собственное производство) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70506 | ZM4991100098 | - | -
65 | Жгут управления MK-X Plus - 12-24 (собственное производство) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70511 | ZM4991100099 | - | -
66 | Комплект фазных проводов MK-X Plus 6-9 (собственное производство) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70508 | ZM4991100100 | - | -
67 | Комплект фазных проводов MK-X Plus 12-24 (собственное производство) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70512 | ZM4991100101 | - | -
68 | Комплект силовых проводов MK-X Plus - 6-9 (собственное производство) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70509 | ZM4991100102 | - | -
69 | Комплект силовых проводов MK-X Plus 12-24 (собственное производство) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70513 | ZM4991100103 | - | -
70 | Жгут нейтральный MK-X Plus 9-24 кВт (собственное производство) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70522 | ZM4991100104 | - | -
71 | Комплект проводов заземления MK-X Plus 6-15 (собственное производство) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70510 | ZM4991100105 | - | -
72 | Комплект проводов заземления MK-X Plus 18 (собственное производство) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 70514 | ZM4991100106 | - | -
73 | Комплект проводов заземления MK-X Plus 24 (собственное производство) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 70515 | ZM4991100107 | - | -
74 | Жгут управления MK-X Plus 30-45 (собственное производство) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 70516 | ZM4991100108 | - | -
75 | Комплект фазных проводов MK-X Plus 30-45 (собственное производство) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 70517 | ZM4991100109 | - | -
76 | Комплект силовых проводов MK-X Plus 30-45 (собственное производство) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 70518 | ZM4991100110 | - | -
77 | Жгут нейтральный MK-X Plus 30-42 кВт (собственное производство) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 70530 | ZM4991100111 | - | -
78 | Комплект проводов заземления MK-X Plus 30-45 (собственное производство) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 70519 | ZM4991100112 | - | -