## Легенда
Поз. | Наименование | Применяемость/кол-во |  |  | Применяемость/кол-во |  |  | Код 1С* | Артикул1 | Штрих-код | Тип упаковки
|  | МК-Х 4,5-7,5 |  |  | МК-Х 4,5-7,5
|  | Версия 1.0.0 |  |  | Версия 1.1.0
|  | 4,5кВт | 6кВт | 7,5кВт | 4,5кВт | 6кВт | 7,5кВт
1 | Контроллер ZOTA X-Line100E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57567 | DU4991100217 | 4640207903535 | гофрокороб
2 | Датчик перегрева ZOTA 1-3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | DT4218700008 | 4630086983407 | пакет прямоугольный
3 | Датчик температуры воды ZOTA 1-3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 810 | DT4218700009 | 4630086983391 | пакет прямоугольный
4 | Датчик давления TY 87/H в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60643 | DT4218700040 | 4640207903672 | пакет прямоугольный
5 | Датчик температуры воздуха ЭВТ, ЭВТМ (Lm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 818 | DT4218700015 | 4630086984527 | пакет прямоугольный
6 | Датчик температуры воды гильза d7х50_Lm (-40+100), 2,0м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52219 | DT4218700026 | 4630086989218 | пакет прямоугольный
7 | Корпус MK-X 4,5-7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58212 | ZM4991100045 | - | -
8 | Основание MK-X 4,5-7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57426 | ZM4991100044 | - | -
9 | ТЭНБ-4,50 кВт П 2" (д=7,4) Т | 1 | - | - | 1 | - | - | 50599 | TT3443527204 | 4630031603060 | не указан
| ТЭНБ-6,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | 1 | - | - | 1 | - | 50600 | TT3443527206 | 4630031603077 | не указан
| ТЭНБ-7,50 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | - | 1 | - | - | 1 | 50601 | TT3443527207 | 4630031603084 | не указан
10 | Стенка кожуха MK-X 4.5-36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62346 | ZM4991100046 | - | -
11 | Крышка кожуха MK-X 4,5-36 (MK-R 6-42) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55414 | ZM4991100037 | - | -
12 | Втулка переходная G1/2"- G1/4" для датчика давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60582 | DT4991100003 | 4640207910199 | пакет прямоугольный
13 | Кронштейн контроллера MK-X 4.5-24 (MK-R 6-42) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60559 | ZM4991100062 | - | -
14 | Кронштейн в упаковке MK-X 4,5-36 (MK-Х Plus 6-42) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62809 | ZM4991100052 | 4640207911134 | пакет прямоугольный
15 | Развилка входная MK-X 4,5-7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61893 | ZM4991100071 | - | -
16 | Сгон аварийный MK-X 4,5-36 (MK-R 6-42) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58482 | ZM4991100058 | - | -
17 | Трубка силиконовая 6х2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6184 | DU4991100096 | 4630086989102 | пакет прямоугольный
18 | Авт.выключатель Ev30-63N 3P 6kA 10A C ОЕМ | 1 | - | - | 1 | - | - | 57382 | CB3422503610 | 4650242937662 | пакет прямоугольный
| Авт.выключатель Ev30-63N 3P 6kA 16A C ОЕМ | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 48991 | CB3422503616 | 4630086985562 | пакет прямоугольный
19 | Заглушка ЗНИ 10 синий (D-FJ4/10 Blue) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258 | DU4991100101 | 4630086989263 | пакет прямоугольный
20 | Зажим клеммный ЗНИ-10 синий (FJ10N/B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 292 | DU4991100102 | 4630086989270 | пакет прямоугольный
21 | Зажим клеммный FJ3N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51327 | DU4991100287 | - | -
22 | Зажим клеммный FJ3N/B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51328 | DU4991100289 | - | -
23 | Ограничитель на DIN-рейку (YXD10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 408 | DU4991100048 | - | -
24 | Блок силовой БС ZOTA (с термозащитой) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44211 | BS3425000002 | 4630086983520 | пакет прямоугольный
25 | Независимый расцепитель ZOTA Ev3S3 DC 12V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37072 | EV4991103312 | 4630086983575 | пакет прямоугольный
26 | Предохранительный клапан D=1/2" 3 bar c отв. д/манометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55367 | DU4991100139 | 4630086988112 | пакет прямоугольный
27 | Расширительный бак OEM-PRO 7,5л 492х203х118, 3 бар, 3/4" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 44236 | 13N600FG17.06 | 4640207911004 | гофрокороб
| Расширительный бак BSR WL10L, 3/4" (плоский прямоугольный) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 71139 | BR4932000002 | 4640207917693
28 | Манометр d37mm, 0-4 бар, 1/4 G, 1,5м IMIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61951 | 66226 | - | -
29 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" 10 bar; t=110*C, 1,3 мм латунь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54990 | HA4992000003 | 4650242932735 | гофрокороб
30 | Переключатель, клавишный IRS-101-1C3 WHITE 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43556 | DU4991100047 | 4630086983568 | пакет прямоугольный
31 | Предохранитель ZH214-020, 2А / 250V 5*20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2735 | DU4991100049 | 4630086983599 | пакет прямоугольный
32 | Защелка пластиковая SK4-014 белая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58869 | DU4991100384 | - | -
33 | Держатель предохранителя ZH254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252 | DU4991100068 | 4630086987092 | пакет прямоугольный
34 | Насос ZOTA RING 25/40 S 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36639 | ZR3630042301 | - | -
35 | Жгут управления ZOTA MK-X И1 4,5-7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58059 | ZM4991100057 | 4640207913688 | пакет прямоугольный
36 | Жгут фазный ZOTA MK-X И1 4,5-7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61885 | ZM4991100063 | 4640207913534 | пакет прямоугольный
37 | Жгут силовой ZOTA MK-X И1 4,5-7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61886 | ZM4991100064 | 4640207913541 | пакет прямоугольный
38 | Жгут нейтральный ZOTA MK-X И1 4,5-7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61887 | ZM4991100065 | 4640207913558 | пакет прямоугольный
39 | Жгут заземления ZOTA MK-X И1 4,5-7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61888 | ZM4991100066 | - | -
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1