## Лист1
Поз. | Наименование | Применяемость/кол-во | [16 empty] | Код 1С* | Артикул | Штрих-код | Тип упаковки
|  | LUX-X И1 |  |  | LUX-X И2 | [5 empty] | LUX-X И3 |  | LUX-X И4 |  | LUX-X И6
[5 empty] | И2.1 |  |  | И2.2
|  | 4,5кВт | 6кВт | 7,5кВт | 9кВт | 12кВт | 15кВт | 18кВт | 21кВт | 24кВт | 30кВт | 36кВт | 42кВт | 48кВт | 60кВт | 72кВт | 84кВт | 100кВт
1 | Контроллер ZOTA X-Line100E (Lux-X, MK-X, Solid-X) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57567 | DU4991100217 | 4640207903535 | гофрокороб
2 | Датчик перегрева ZOTA 1-3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | DT4218700008 | 4630086983407 | пакет прямоугольный
3 | Датчик температуры воды ZOTA 1-3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 810 | DT4218700009 | - | -
4 | Корпус Balance V2 3-6 кВт (Econom V2 3-6, Lux-X 4,5-7,5) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58901 | ZL4991100059 | - | -
5 | Корпус Lux-X 9-15 (Solid-X 6-15; Smart-R 6-24) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57512 | ZL4991100062 | - | -
6 | Корпус Lux-X 18-24 (Solid-X 18-24) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58519 | ZL4991100074 | - | -
7 | Корпус Lux-X 30-36 (Balance 24-36; Smart-R 30-42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 57514 | ZL4991100075 | - | -
8 | Корпус Lux-X 42-60 (Solid-X 48-60) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |  | - | - | - | 57516 | ZL4991100068 | - | -
9 | Корпус Lux-X 70-100 (Solid-X 70-100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 57518 | ZL4991100072 | - | -
10 | Основание Lux-X 4,5-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57506 | ZL4991100058 | - | -
11 | Основание Lux-X 18-24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61212 | ZL4991100076 | - | -
12 | Основание Lux-X 30-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 57508 | ZL4991100064 | - | -
13 | Основание Lux-X 42-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 57504 | ZL4991100067 | - | -
14 | Основание Lux-X 70-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 57509 | ZL4991100071 | - | -
15 | ТЭНБ-4,50 кВт П 2" (д=7,4) Т | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50599 | TТ3443527204 | 4630031603060 | тубус
16 | ТЭНБ-6,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50600 | TТ3443527206 | 4630031603077 | тубус
17 | ТЭНБ-7,50 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50601 | TТ3443527207 | 4630031603084 | тубус
18 | ТЭНБ-9,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 50602 | TТ3443527209 | 4630031603091 | тубус
19 | ТЭНБ-12,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 50595 | TТ3443527212 | 4630031603107 | тубус
20 | ТЭНБ-15,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 4 | - | 50596 | TТ3443527215 | 4630031603114 | тубус
21 | ТЭНБ-16,70 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 50597 | TТ3443527216 | 4630031603121 | тубус
22 | Стенка кожуха Lux-X 4,5-15 (Solid-X 6-15) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62268 | ZL4991100060 | - | -
23 | Стенка кожуха Lux-X 18-24 (Solid-X 18-24) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62307 | ZL4991100077 | - | -
24 | Стенка кожуха Lux-X 30-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 62308 | ZL4991100065 | - | -
25 | Стенка кожуха Lux-X 42-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |  | - | - | - | 62327 | ZL4991100069 | - | -
26 | Стенка кожуха Lux-X 60-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 62333 | ZL4991100073 | - | -
27 | Лицевая панель кожуха Lux-X 4,5-15 (Solid-X 6-15; Smart-R 6-24) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57500 | ZL4991100057 | - | -
28 | Лицевая панель кожуха Lux-X 18-36 (Solid-X 18-24) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 61208 | ZL4991100063 | - | -
29 | Лицевая панель кожуха Lux-X 42-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |  | - | - | - | 59800 | ZL4991100066 | - | -
30 | Лицевая панель кожуха Lux-X 70-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 57502 | ZL4991100070 | - | -
31 | Втулка переходная G1/2"- G1/4" для датчика давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60582 | DT4991100003 | - | -
32 | Датчик давления TY 87/H в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60643 | DT4218700040 | 4640207903672 | пакет прямоугольный
33 | Кронштейн контроллера Lux-X 4.5-60 (Solid-X 6-60) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | 60973 | ZL4991100078 | - | -
34 | Кронштейн контроллера Lux-X 72-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 62053 | ZL4991100079 | - | -
35 | Кронштейн настенный Lux-X 4,5-100 (Solid-X 6-133) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61883 | ZL4991100080 | - | -
36 | Решетка вентиляционная LUX-X 72-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 62334 | ZL4991100081 | - | -
37 | Комплект шин Lux-X 60-100 (Solid-X 72-133) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 59379 | ZL4991100082 | - | -
38 | Авт.выключатель ZOTA EV20-250S 3P 35KA 160A с расцепителем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 38594 | CB3423335160 | 4630086984886 | пакет прямоугольный
39 | Авт.выключатель ZOTA EV20-250S 3P 35KA 200A с расцепителем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38595 | CB3423335200 | 4630086984893 | пакет прямоугольный
40 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-63N 3P 6kA 16A C | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37059 | CB3421603616 | 4630086983698 | пакет прямоугольный
41 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-63N 3P 6kA 25A C | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37060 | CB3421603625 | 4630086983728 | пакет прямоугольный
42 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-63N 3P 6kA 32A C | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37061 | CB3421603632 | 4630086983735 | пакет прямоугольный
43 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-63N 3P 6kA 40A C | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37062 | CB3421603640 | 4630086983742 | пакет прямоугольный
44 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-63N 3P 6kA 50A C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37063 | CB3421603650 | 4630086983759 | пакет прямоугольный
45 | Авт.выключатель ZOTA Ev30-125 3P 10kA 80A C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37069 | CB3422031080 | 4630086984855 | пакет прямоугольный
46 | Авт.выключатель Ev30-125 3P 10kA 100A C ОЕМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 57383 | CB3422503100 | 4650242937679 | пакет прямоугольный
47 | Авт.выключатель Ev30-125 3P 10kA 125A C ОЕМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 63276 | CB3422503125 |  | пакет прямоугольный
48 | Зажим клеммный ЗНИ-35 синий (FJ35NL/В, с крышкой) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 293 | DU4991100114 | 4650242930755 | пакет прямоугольный
49 | Заглушка ЗНИ 10 синий (D-FJ4/10 Blue) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 258 | DU4991100101 | 4630086989263 | пакет прямоугольный
50 | Зажим клеммный ЗНИ-10 синий (FJ10N/B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | DU4991100102 | 4630086989270 | пакет прямоугольный
51 | Зажим клеммный FJ3N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51327 | - | - | -
52 | Зажим клеммный FJ3N/B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51328 | - | - | -
53 | Защелка пластиковая SK4-014 белая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 58869 | - | - | -
54 | Держатель предохранителя ZH254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252 | DU4991100068 | 4630086987092 | пакет прямоугольный
55 | Ограничитель на DIN-рейку (YXD10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 408 | DU4991100048 | - | -
56 | Блок силовой БС ZOTA (с термозащитой) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44211 | BS3425000002 | 4630086983520 | пакет прямоугольный
57 | Независимый расцепитель ZOTA Ev3S3 DC 12V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 37072 | EV4991103312 | 4630086983575 | пакет прямоугольный
58 | Переключатель, клавишный IRS-101-1C3 WHITE 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43556 | DU4991100047 | 4630086983568 | пакет прямоугольный
59 | Кольцо 012-016-25-2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 348 | - | - | -
60 | Предохранитель ZH214-040, 4А / 250V 5*20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2724 | DU4991100050 | 4630086983605 | пакет прямоугольный
61 | Жгут управления ZOTA LUX-X И1 4,5-7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60556 | ZL4991100083 | - | -
62 | Жгут силовой ZOTA LUX-X И1 4,5-7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60558 | ZL4991100084 | - | -
63 | Жгут фазный ZOTA LUX-X И1 4,5-7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60557 | ZL4991100085 | - | -
64 | Жгут нейтральный ZOTA LUX-X И1 4,5-7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60554 | ZL4991100086 | - | -
65 | Жгут заземления ZOTA LUX-X И1 4,5-7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60555 | ZL4991100087 | - | -
66 | Жгут управления ZOTA LUX-X И2 9-24 кВт | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60438 | ZL4991100088 | - | -
67 | Жгут силовой ZOTA LUX-X И2 9-24 кВт | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60551 | ZL4991100090 | - | -
68 | Жгут фазный ZOTA LUX-X И2 9-24 кВт | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60550 | ZL4991100092 | - | -
69 | Жгут нейтральный ZOTA LUX-X И2 9-24 кВт | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60552 | ZL4991100094 | - | -
70 | Жгут заземления ZOTA LUX-X И2.1 9-15 кВт | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57614 | ZL4991100095 | - | -
| Жгут заземления ZOTA LUX-X И2.2 18-21 кВт | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60553 | ZL4991100096
| Жгут заземления ZOTA LUX-X И2.2 24 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63226
71 | Жгут управления ZOTA LUX-X И3 30-36 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 61388 | ZL4991100097 | - | -
72 | Жгут силовой ZOTA LUX-X И3 30-36 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 61390 | ZL4991100098 | - | -
73 | Жгут фазный ZOTA LUX-X И3 30-36 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 61389 | ZL4991100099 | - | -
74 | Жгут нейтральный ZOTA LUX-X И3 30-36 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 61391 | ZL4991100100 | - | -
75 | Жгут заземления ZOTA LUX-X И3 30-36 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 61392 | ZL4991100101 | - | -
76 | Жгут управления ZOTA LUX-X И4 42-60 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 62030 | ZL4991100102 | - | -
77 | Жгут силовой ZOTA LUX-X И4 42-60 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 62032 | ZL4991100103 | - | -
78 | Жгут фазный ZOTA LUX-X И4 42-60 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 62031 | ZL4991100104 | - | -
79 | Жгут нейтральный ZOTA LUX-X И4 42-60 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 62033 | ZL4991100105 | - | -
80 | Жгут заземления ZOTA LUX-X И4 42-60 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 62034 | ZL4991100106 | - | -
81 | Жгут управления ZOTA LUX-X И6 72-100 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 62054 | ZL4991100107 | - | -
82 | Жгут силовой ZOTA LUX-X И6 72-100 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 62056 | ZL4991100108 | - | -
83 | Жгут фазный ZOTA LUX-X И6 72-100 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 62055 | ZL4991100109 | - | -
84 | Жгут нейтральный ZOTA LUX-X И6 72-100 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 62057 | ZL4991100110 | - | -
85 | Жгут заземления ZOTA LUX-X И6 72-100 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 62058 | ZL4991100111 | - | -