## Лист1
Поз. | Обозначение | Наименование (конструкторское) | Наименование | Применяемость/кол-во | [7 empty] | Код 1С* | Цена с НДС | Артикул | Штрих-код | Тип упаковки
LUX-X 60-100
|  |  |  | Версия 1.0.0 |  |  |  | Версия 1.1.0
|  |  |  | 60кВт | 72кВт | 84кВт | 100кВт | 60кВт | 72кВт | 84кВт | 100кВт
1 | БУП-1.0.0.0 | Блок управления X-Line в сборе | Контроллер ZOTA X-Line100E (Lux-X, MK-X, Solid-X) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57567 | 14990 | DU4991100217 | 4640207903535 | гофрокороб
2 | ДЧ-001.00.000 | Датчик перегрева (термостат ТК24) | Датчик перегрева ZOTA 1-3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 570 | DT4218700008 | 4630086983407 | пакет прямоугольный
3 | ДЧ-024.00.000 | Датчик температуры воды втычной | Датчик температуры воды ZOTA 1-3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 810 | 650 | DT4218700009 | - | -
4 | КРК-И6-1-0.0.0 | Корпус котла | Корпус Lux-X 70-100 (Solid-X 70-100) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57518 | 10700 | ZL4991100072 | - | -
5 | ОСН-7-0.0.0 | Основание | Основание Lux-X 70-100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57509 | 8900 | ZL4991100071 | - | -
6 | Т22S00-01.00.000-04 | ТЭНБ G-2B, М4; силикон | ТЭНБ-9,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 50602 | 5200 | TT3443527209 | 4630031603091 | тубус
| Т22S00-01.00.000-05 | ТЭНБ G-2B, М4; силикон | ТЭНБ-12,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | - | 50595 | 7000 | TT3443527212 | 4630031603107 | тубус
| Т22S00-01.00.000-06 | ТЭНБ G-2B, М4; силикон | ТЭНБ-15,00 кВт П 2" (д=7,4) Т |  | - | 4 | - |  | - | 4 | - | 50596 | 7900 | TT3443527215 | 4630031603114 | тубус
| Т22S00-01.00.000-07 | ТЭНБ G-2B, М4; силикон | ТЭНБ-16,70 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 50597 | 9000 | TT3443527216 | 4630031603121 | тубус
7 | КЖХ-3-0.0.1 | Стенка | Стенка кожуха Lux-X 60-100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62333 | 5300 | ZL4991100073 | - | -
8 | ЛП-9-0.0.0 | Лицевая панель в сборе | Лицевая панель кожуха Lux-X 70-100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57502 | 6600 | ZL4991100070 | - | -
9 | ДУ-01.01.00.032 | Втулка с G1/2" на G 1/4" под датчик | Втулка переходная G1/2"- G1/4" для датчика давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60582 | 535 | DT4991100003 | - | -
10 | ДЧ-027.00.000 | Датчик давления TY 87/H (Campini) с проводом подключения | Датчик давления TY 87/H в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60643 | 2100 | DT4218700040 | 4640207903672 | пакет прямоугольный
11 | КРН-25-0.0.1 | Кронштейн цельный | Кронштейн контроллера Lux-X 72-100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62053 | 1570 | ZL4991100079 | - | -
12 | КРН-1-0.0.1 | Кронштейн | Кронштейн настенный Lux-X 4,5-100 (Solid-X 6-133) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61883 | 390 | ZL4991100080 | - | -
13 | КЖХ-3-0.0.5 | Люк вентиляции | Решетка вентиляционная LUX-X 72-100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 62334 | 520 | ZL4991100081 | - | -
14 | КРН-2-0.0.1-02 | Шина | Комплект шин Lux-X 60-100 (Solid-X 72-133) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59379 | 450 | ZL4991100082 | - | -
| КРН-2-0.0.1-01 | Шина
| КРН-2-0.0.1-00 | Шина
15 | СУ-01.00.51.000-01 | Автоматический выключатель ZOTA EV20-250S 3P 35KA в сборе | Авт.выключатель ZOTA EV20-250S 3P 35KA 160A с расцепителем 12V в сборе | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 86633
| СУ-01.00.51.000-04 | Автоматический выключатель ZOTA EV20-250S 3P 35KA в сборе | Авт.выключатель ZOTA EV20-250S 3P 35KA 160A с расцепителем 220V в сборе | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 38594 | 13200 | CB3423335160 | 4630086984886 | пакет прямоугольный
| СУ-01.00.51.000-02 | Автоматический выключатель ZOTA EV20-250S 3P 35KA в сборе | Авт.выключатель ZOTA EV20-250S 3P 35KA 200A с расцепителем 12V (Andeli) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 38595 |  | CB3423335200 | 4630086984893 | пакет прямоугольный
| СУ-01.00.51.000-05 | Автоматический выключатель ZOTA EV20-250S 3P 35KA в сборе | Авт.выключатель ZOTA EV20-250S 3P 35KA 200A с расцепителем 220V в сборе | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 83455 | 13700 | CB3423335200 | 4630086984893 | пакет прямоугольный
16 |  | Заглушка ЗНИ 10 синий (D-FJ4/10 Blue), Код 1С 258 | Заглушка ЗНИ 10 синий (D-FJ4/10 Blue) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258 | 30 | DU4991100101 | 4630086989263 | пакет прямоугольный
17 |  | Зажим клеммный ЗНИ-3 серый(FJ3N) | Зажим клеммный FJ3N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51327 | 25 | - | - | -
18 |  | Зажим клеммный ЗНИ-3 синий (FJ3N/B) | Зажим клеммный FJ3N/B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51328 | 25 | - | - | -
19 |  | Держатель предохранителя ZH- 254 1С 252 | Держатель предохранителя ZH254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252 | 112 | DU4991100068 | 4630086987092 | пакет прямоугольный
20 |  | Ограничитель DIN рейки 35мм Код 1С 408 | Ограничитель на DIN-рейку (YXD10) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 408 | 60 | DU4991100048 | - | -
21 |  | Плата БС ZOTA v2.2.2 [OEM1.6424.19.001] 1С 50419 | Блок силовой БС ZOTA (с термозащитой) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44211 | 3100 | BS3425000002 | 4630086983520 | пакет прямоугольный
22 |  | Реле TR91F-12VDC-SC-C-R 12VDC, 20A240VAC Tai Shing 1C 72597 | Реле HF105F-4/012D-1HS 12VDC, 30A/240VAC HONGFA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 65214 | 520
23 |  | Переключатель, клавишный IRS- 101-1C3 WHITE 1-0 1С 43556 | Переключатель, клавишный IRS-101-1C3 WHITE 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43556 | 90 | DU4991100047 | 4630086983568 | пакет прямоугольный
24 |  | Кольцо 012-016-25-2-2 ГОСТ 9833-73 1С-348 | Кольцо 012-016-25-2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 348 | 75 | - | - | -
|  | Предохранитель ZH214-020, 2А / 250V 5*20 стеклянный 1С 2735 | Предохранитель ZH214-020, 2А / 250V 5*20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2735 | 50 | DU4991100049 | 4630086983599 | пакет прямоугольный
26 | LXX-И6-0.1.1 (от 13.10.23 до 05.11.24) | Жгут управления (от 13.10.23 до 05.11.24) | Жгут управления ZOTA LUX-X И6 60-100 кВт (собственное производство) V1.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 86631
| LXX-И6-0.1.0 | Жгут №1 (Управление) | Жгут управления ZOTA LUX-X И6 72-100 кВт | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 62054 | 5230 | ZL4991100107 | - | -
27 | LXX-И6-0.3.0 | Жгут №2 (Силовой) | Жгут силовой ZOTA LUX-X И6 72-100 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62056 | 2470 | ZL4991100108 | - | -
28 | LXX-И6-0.2.0 | Жгут фазный | Жгут фазный ZOTA LUX-X И6 72-100 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62055 | 1890 | ZL4991100109 | - | -
29 | LXX-И6-0.4.0 | Жгут нейтральный | Жгут нейтральный ZOTA LUX-X И6 72-100 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62057 | 3000 | ZL4991100110 | - | -
30 | LXX-И6-0.5.0 | Жгут заземления | Жгут заземления ZOTA LUX-X И6 72-100 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62058 | 690 | ZL4991100111 | - | -