## Легенда
Поз. | Наименование | Применяемость/кол-во |  | Код 1С* | Артикул | Штрих-код | Тип упаковки
МК-X И3
Версия 1.0.0
|  | 30кВт | 36кВт
1 | Контроллер ZOTA X-Line100E | 1 | 1 | 57567 | DU4991100217 | 4640207903535 | гофрокороб
2 | Датчик перегрева ZOTA 1-3-6 | 1 | 1 | 806 | DT4218700008 | 4630086983407 | пакет прямоугольный
3 | Датчик температуры воды ZOTA 1-3-6 | 1 | 1 | 810 | DT4218700009 | 4630086983391 | пакет прямоугольный
4 | Датчик давления TY 87/H в сборе | 1 | 1 | 60643 | DT4218700040 | 4640207903672 | пакет прямоугольный
5 | Датчик температуры воздуха ЭВТ, ЭВТМ (Lm) | 1 | 1 | 818 | DT4218700015 | 4630086984527 | пакет прямоугольный
6 | Датчик температуры воды гильза d7х50_Lm (-40+100), 2,0м | 1 | 1 | 52219 | DT4218700026 | 4630086989218 | пакет прямоугольный
7 | Корпус MK-X 30-36 | 1 | 1 | 58214 | ZM4991100049 | - | -
8 | Основание MK-X 30-36 | 1 | 1 | 60912 | ZM4991100048 | - | -
9 | ТЭНБ-9,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | 2 | - | 50602 | TT3443527209 | 4630031603091 | не указан
| ТЭНБ-12,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | 1 | 3 | 50595 | TT3443527212 | 4630031603107 | не указан
10 | Стенка кожуха MK-X 30-36 | 2 | 2 | 68574 | ZM4991100096 | - | -
11 | Лицевая панель кожуха MK-X 4,5-36 (MK-Х Plus 6-42) | 1 | 1 | 55414 | ZM4991100037 | - | -
12 | Втулка переходная G1/2"- G1/4" для датчика давления | 1 | 1 | 60582 | DT4991100003 | 4640207910199 | пакет прямоугольный
13 | Кронштейн контроллера MK-X 30-36 | 1 | 1 | 62446 | ZM4991100082 | - | -
14 | Кронштейн в упаковке MK-X 4,5-36 (MK-Х Plus 6-42) | 1 | 1 | 62809 | ZM4991100052 | 4640207911134 | пакет прямоугольный
15 | Сгон аварийный MK-X 4,5-36 (MK-R 6-42) | 1 | 1 | 58482 | ZM4991100058 | - | -
16 | Трубка силиконовая 6х2 | 0.75 | 0.75 | 6184 | DU4991100096 | 4630086989102 | пакет прямоугольный
17 | Патрубок насоса гнутый MK-X 30-36 (MK-Х Plus 30-42) Ст20-34*5 | 1 | 1 | 62616 | ZM4991100093 | - | -
18 | Авт.выключатель Ev30-125 3P 10kA 80A C ОЕМ | 1 | 1 | 57384 | CB3422503680 | 4650242937686 | пакет прямоугольный
19 | Зажим клеммный FJ3N | 2 | 2 | 51327 | DU4991100287 | - | -
20 | Зажим клеммный FJ3N/B | 1 | 1 | 51328 | DU4991100289 | - | -
21 | Зажим клеммный ЗНИ-35 синий (FJ35NL/В, с крышкой) | 1 | 1 | 293 | DU4991100114 | 4650242930755 | пакет прямоугольный
22 | Ограничитель на DIN-рейку (YXD10) | 1 | 1 | 408 | DU4991100048 | - | -
23 | Блок силовой БС ZOTA (с термозащитой) | 3 | 3 | 44211 | BS3425000002 | 4630086983520 | пакет прямоугольный
24 | Независимый расцепитель ZOTA Ev3S3 DC 12V | 1 | 1 | 37072 | EV4991103312 | 4630086983575 | пакет прямоугольный
25 | Предохранительный клапан D=1/2" 3 bar c отв. д/манометр | 1 | 1 | 55367 | DU4991100139 | 4630086988112 | пакет прямоугольный
26 | Манометр d37mm, 0-4 бар, 1/4 G, 1,5м IMIT | 1 | 1 | 61951 | 66226 | - | -
27 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" 10 bar; t=110*C, 1,3 мм латунь | 1 | 1 | 54990 | HA4992000003 | 4650242932735 | гофрокороб
28 | Переключатель, клавишный IRS-101-1C3 WHITE 1-0 | 1 | 1 | 43556 | DU4991100047 | 4630086983568 | пакет прямоугольный
29 | Предохранитель ZH214-020, 2А / 250V 5*20 | 1 | 1 | 2735 | DU4991100049 | 4630086983599 | пакет прямоугольный
30 | Защелка пластиковая SK4-014 белая | 2 | 2 | 58869 | DU4991100384 | - | -
31 | Держатель предохранителя ZH254 | 1 | 1 | 252 | DU4991100068 | 4630086987092 | пакет прямоугольный
32 | Насос ZOTA RING 25/70 S 130 | 1 | 1 | 36640 | ZR3630072301 | - | -
33 | Жгут управления ZOTA MK-X И3 30-36 кВт | 1 | 1 | 62066 | ZM4991100072 | 4640207913589 | пакет прямоугольный
34 | Жгут фазный ZOTA MK-X И3 30-36 кВт | 1 | 1 | 62067 | ZM4991100076 | 4640207913596 | пакет прямоугольный
35 | Жгут силовой ZOTA MK-X И3 30-36 кВт | 1 | 1 | 62068 | ZM4991100077 | 4640207913602 | пакет прямоугольный
36 | Жгут нейтральный ZOTA MK-X И3 30-36 кВт | 1 | 1 | 62069 | ZM4991100078 | 4640207913619 | пакет прямоугольный
37 | Жгут заземления ZOTA MK-X И3 30-36 кВт | 1 | 1 | 62070 | ZM4991100079 | - | -
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1