## Легенда
Поз. | Наименование | Применяемость/кол-во |  |  |  |  | Код 1С* | Артикул | Штрих-код | Тип упаковки
GTM Classic E600
|  | 6кВт | 9кВт | 12кВт | 15кВт | 18кВт
1 | Корпус VOLT; E600; HEAT; СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57279 | DU4991100227 | - | -
2 | Основание кожуха VOLT; E600; HEAT 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57281 | DU4991100226 | - | -
3 | Сгон аварийный VOLT; E600; HEAT; СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57295 | EC4991100001 | 4640207900381 | пакет прямоугольный
4 | Патрубок насоса VOLT; E600; HEAT; СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57296 | DU4991100280 | - | -
5 | Кожух VOLT; E600; HEAT 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57280 | DU4991100225 | - | -
6 | Панель термостата (1-1-1-1-1-1) 6 кВт | 1 | - | - | - | - | 58708 | IF4991100133 | - | -
7 | Панель термостата (1-1-1-1,5-1,5-1,5) 7,5 кВт | - | 1 | - | - | - | 59381 | IF4991100134 | - | -
8 | Панель термостата (1-1-1-3-3-3) 12 кВт | - | - | 1 | - | - | 59383 | IF4991100135 | - | -
9 | Панель термостата (2-2-2-3-3-3) 15 кВт | - | - | - | 1 | - | 59384 | IF4991100136 | - | -
10 | Панель термостата (3-3-3-3-3-3) 18 кВт | - | - | - | - | 1 | 59385 | IF4991100137 | - | -
11 | Датчик перегрева (термостат Т24-95°С±3% (с резьбой)) L=0,3м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58638 | DT4218700046 | - | -
12 | ТЭНБ-3,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | 2 | 1 | 1 | - | - | 50598 | TT3443527203 | 4630031603053 | не указан
13 | ТЭНБ-6,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | 1 | - | 1 | - | 50600 | TT3443527206 | 4630031603077 | не указан
14 | ТЭНБ-9,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | - | 1 | 1 | 2 | 50602 | TT3443527209 | 4630031603091 | не указан
15 | Крышка кожуха VOLT; E600; HEAT; СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57282 | DU4991100224 | - | -
16 | Крепление расширительного бака VOLT; E600; HEAT 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63256 | DU4991100281 | - | -
17 | Трубка силиконовая 6х2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6184 | DU4991100096 | 4630086989102 | пакет прямоугольный
18 | Кронштейн настенный VOLT; E600; HEAT; СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57310 | DU4991100283 | - | -
19 | Термоманометр СTМ40 d40mm, 0-4 бар, 120°C, 1/4 G, 1,5м, белый фон, черная графика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57860 | DU4212130175 | 4650242938423
20 | Реле NT90TPNCE220CF (40A) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30789 | RL4211000001 | 4630086987429 | пакет прямоугольный
21 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" 10 bar; t=110*C, 1,3 мм латунь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54990 | HA4992000003 | 4650242932735 | гофрокороб
22 | Пускатель магнитный BSR CJX2-2501 25A 220V/AC3 1NC 50HZ (ANDELI) | 1 | 1 | - | - | - | 65345 | DU4991100360 | 4640207913770 | пакет прямоугольный
23 | ПМ 12-040-150 (220в) | - | - | 1 | 1 | 1 | 668 | DU4991100098 | 4630086988877 | гофрокороб
24 | Зажим клеммный ЗНИ-10 серый (FJ10N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15339 | DU4991100167 | 4650242937242 | пакет прямоугольный
25 | Зажим клеммный ЗНИ-10 синий (FJ10N/B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 292 | DU4991100102 | 4630086989270 | пакет прямоугольный
26 | Зажим клеммный FJ3N/B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51328 | DU4991100289 | - | -
27 | Зажим клеммный FJ3N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51327 | DU4991100287 | - | -
28 | Ограничитель на DIN-рейку (YXD10) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 408 | DU4991100048 | - | -
29 | Заглушка ЗНИ 4-10, серый (D-FJ4/10 Gray) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42298 | DU4991100100 | 4630086989249 | пакет прямоугольный
30 | Термостат капиллярный Caem TU-V 25-85 C (LP7645) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53485 | LP7645 | 4650242933015 | пакет прямоугольный
31 | Ручка металлическая Матовая для термостата капиллярного (ОЕМ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57684 | DU4991100333
32 | Реле давления TY 60/V (CAMPINI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55845 | RL4211000009 | 4640207902576 | пакет прямоугольный
33 | Предохранительный клапан D=1/2" 3 bar c отв. д/манометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55367 | DU4991100139 | 4630086988112 | пакет прямоугольный
34 | Насос BSR 25/40 S 130 | 1 | 1 | - | - | - | 44882 | BR3630042301 | 4630031605736
35 | Насос BSR 25/60 S 130 | - | - | 1 | 1 | 1 | 44883 | BR3630062301 | 4630031605743 | гофрокороб
36 | Переключатель, клавишный IRS-101-1C3 WHITE 1-0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 43556 | DU4991100047 | 4630086983568 | пакет прямоугольный
37 | Расширительный бак FT6L, 3/8" (плоский прямоугольный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56228 | TE4932002101 | 4650242936610 | гофрокороб
38 | Гибкая подводка BASE 1/2"- 3/8" вн-вн 0,3м ALT-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55873 | 23010603 | - | -
39 | Заглушка пластиковая под отверстие d18,4-22, белая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60132 | TFLH18.4-RAL9003 | - | -
40 | Держатель предохранителя ZH254 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 252 | DU4991100068 | 4630086987092 | пакет прямоугольный
41 | Предохранитель ZH214-040, 4А / 250V 5*20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2724 | DU4991100050 | 4630086983605 | пакет прямоугольный
42 | Жгут №1 (управления) VOLT; E600; HEAT 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56875 | DU4991100285 | - | -
43 | Жгут №2 (силовой) VOLT; E600; HEAT 6-9 кВт | 1 | 1 | - | - | - | 58162
44 | Жгут №2 (силовой) VOLT; E600; HEAT 12-18 кВт | - | - | 1 | 1 | 1 | 56874 | DU4991100284 | - | -
45 | Жгут №3 VOLT; E600; HEAT 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59521 | DU4991100286 | - | -
46 | Жгут №4 (заземление) VOLT; E600; HEAT 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59522 | DU4991100282 | - | -