## Легенда
Поз. | Наименование | Применяемость/кол-во |  |  |  |  | Код 1С* | Артикул | Штрих-код | Тип упаковки
Voevoda
|  | 6кВт | 7,5кВт | 9кВт | 12кВт | 15кВт
1 | Корпус VOLT; E600; HEAT; СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57279 | DU4991100227
2 | Основание кожуха СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-9 кВт | 1 | 1 | 1 |  |  | 64575 | DU4991100344
| Основание кожуха СИЛА; JAZZ; ALTAY 12-15 кВт |  |  |  | 1 | 1 | 58706 | DU4991100228
3 | Сгон аварийный VOLT; E600; HEAT; СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57295 | EC4991100001 | 4640207900381 | пакет прямоугольный
4 | Патрубок насоса VOLT; E600; HEAT; СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57296 | DU4991100280
5 | Кожух СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-15 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58707 | DU4991100230
6 | Панель термостата (1-1-1-1-1-1) 6 кВт | 1 | - | - | - | - | 58708 | IF4991100133
7 | Панель термостата (1-1-1-1,5-1,5-1,5) 7,5 кВт | - | 1 | - | - | - | 59381 | IF4991100134
8 | Панель термостата (1-1-1-2-2-2) 9 кВт | - | - | 1 | - | - | 59382 | IF4991100138
9 | Панель термостата (1-1-1-3-3-3) 12 кВт | - | - | - | 1 | - | 59383 | IF4991100135
10 | Панель термостата (2-2-2-3-3-3) 15 кВт | - | - | - | - | 1 | 59384 | IF4991100136
11 | Датчик перегрева (термостат Т24-95°С±3% (с резьбой)) L=0,15м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58638 | DT4218700046 | 4640207910960 | пакет прямоугольный
12 | Датчик перегрева (термостат Т24-85°С±3% (с резьбой)) L=0,2м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59341 | DT4218700053
13 | ТЭНБ-3,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 50598 | TT3443527203 | 4630031603053 | тубус
14 | ТЭНБ-4,50 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | 1 | - | - | - | 50599 | TT3443527204 | 4630031603060 | тубус
15 | ТЭНБ-6,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | - | 1 | - | 1 | 50600 | TT3443527206 | 4630031603077 | тубус
16 | ТЭНБ-9,00 кВт П 2" (д=7,4) Т | - | - | - | 1 | 1 | 50602 | TT3443527209 | 4630031603091 | тубус
17 | Крышка кожуха VOLT; E600; HEAT; СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57282 | DU4991100224
18 | Трубка силиконовая 6х2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6184 | DU4991100096 | 4630086989102 | пакет прямоугольный
19 | Кронштейн настенный VOLT; E600; HEAT; СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-18 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57310 | DU4991100283
20 | Термоманометр СTМ40 d40mm, 0-4 бар, 120°C, 1/4 G, 1,5м, белый фон, черная графика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57860 | DU4212130175 | 4650242938423
21 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" 10 bar; t=110*C, 1,3 мм латунь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54990 | HA4992000003 | 4650242932735 | гофрокороб
22 | Реле NT90TPNCE220CF (40A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30789 | RL4211000001 | 4630086987429 | пакет прямоугольный
23 | Реле твердотельное BSR-1/250F-38 40Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57635 | RL4211000015
24 | Пускатель магнитный BSR CJX2-2501 25A 220V/AC3 1NC 50HZ (ANDELI) | 1 | 1 | 1 | - | - | 65345 | DU4991100360 | 4640207913770 | пакет прямоугольный
25 | ПМ 12-040-150 (220в) | - | - | - | 1 | 1 | 668 | DU4991100098 | 4630086988877 | гофрокороб
26 | Зажим клеммный ЗНИ-10 серый (FJ10N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15339 | DU4991100167 | 4650242937242 | пакет прямоугольный
27 | Зажим клеммный ЗНИ-10 синий (FJ10N/B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 292 | DU4991100102 | 4630086989270 | пакет прямоугольный
28 | Зажим клеммный FJ3N/B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51328 | DU4991100289
29 | Зажим клеммный FJ3N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51327 | DU4991100287
30 | Ограничитель на DIN-рейку (YXD10) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 408 | DU4991100048
31 | Заглушка ЗНИ 4-10, серый (D-FJ4/10 Gray) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42298 | DU4991100100 | 4630086989249 | пакет прямоугольный
32 | Ручка металлическая Матовая для термостата капиллярного (ОЕМ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57684 | DU4991100333
33 | Реле давления TY 60/V (CAMPINI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55845 | RL4211000009 | 4640207902576 | пакет прямоугольный
34 | Термостат капиллярный Caem TU-V 25-85 C (LP7645) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53485 | LP7645 | 4650242933015 | пакет прямоугольный
35 | Предохранительный клапан D=1/2" 3 bar c отв. д/манометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55367 | DU4991100139 | 4630086988112 | пакет прямоугольный
36 | Насос BSR 25/60 S 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44883 | BR3630062301
37 | Переключатель, клавишный IRS-101-1C3 WHITE 1-0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 43556 | DU4991100047 | 4630086983568 | пакет прямоугольный
38 | Заглушка пластиковая под отверстие d18,4-22, белая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60132 | TFLH18.4-RAL9003
39 | Держатель предохранителя ZH254 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 252 | DU4991100068 | 4630086987092 | пакет прямоугольный
40 | Предохранитель ZH214-040, 4А / 250V 5*20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2724 | DU4991100050 | 4630086983605 | пакет прямоугольный
41 | Жгут №5 (управления) СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-9 кВт | 1 | 1 | 1 | - | - | 59345 | DU4991100337
42 | Жгут №1 (управления) СИЛА; JAZZ; ALTAY 12-15 кВт | - | - | - | 1 | 1 | 58723 | DU4991100335
43 | Жгут №6 (силовой) СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-9 кВт | 1 | 1 | 1 | - | - | 59346 | DU4991100338
44 | Жгут №2 (силовой) СИЛА; JAZZ; ALTAY 12-15 кВт | - | - | - | 1 | 1 | 58724 | DU4991100336
45 | Жгут №3 СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-15 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59348 | DU4991100339
46 | Жгут №4 (заземление) СИЛА; JAZZ; ALTAY 6-15 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59349 | DU4991100340